Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (январь)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
1.1.3.0

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
1.1.4.0	ВЛ 0,4 кВ ТП-116 обрезка деревьев.	11.01.2016 09ч.37м.	11.01.2016 15ч.55м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-53 обрезка деревьев.	11.01.2016 09ч.40м.	11.01.2016 16ч.15м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-228 обрезка деревьев, ремонт линии.	12.01.2016 09ч.25м.	12.01.2016 11ч.28м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-51 обрезка деревьев.	12.01.2016 09ч.25м.	12.01.2016 15ч.50м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-86 обрезка деревьев.	12.01.2016 13ч.55м.	12.01.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-51 обрезка деревьев, ул.Крупская, ул.Северная	13.01.2016 09ч.03м.	13.01.2016 13ч.06м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-257 обрезка деревьев.	13.01.2016 13ч.55м.	13.01.2016 16ч.27м.
	ВЛ 0,4 кВ КТП-120 перенос опоры по ул.Светлая 32.	13.01.2016 14ч.12м.	13.01.2016 16ч.36м.
	ВЛ 0,4 кВ КТП-413 монтаж СИП по пер.Речному	15.01.2016 09ч.10м.	15.01.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ КТП-105 перенос опоры по ул.Московская.	18.01.2016 09ч.00м.	18.01.2016 13ч.18м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-147 обрезка деревьев.	18.01.2016 13ч.55м.	18.01.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4 кВ КТП-431 пер. Речной расключение потребителей .	18.01.2016 13ч.56м.	18.01.2016 16ч.35м.
	ВЛ 0,4 кВ КТП-431 пер. Речной расключение потребителей .	19.01.2016 09ч.18м.	19.01.2016 16ч.21м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-66 ул. Красноармейская, ул. Старикова, установка опор и монтаж провода.	19.01.2016 09ч.27м.	19.01.2016 13ч.32м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-116 ул. Крупская 62, установка опор и монтаж провода.	19.01.2016 15ч.00м.	19.01.2016 16ч.37м.
	ВЛ 0,4 кВ КТП-431 пер. Речной расключение потребителей .	20.01.2016 09ч.30м.	20.01.2016 16ч.12м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-204 по ул. Фабричная монтаж СИП .	20.01.2016 09ч.31м.	20.01.2016 16ч.31м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-85 обрезка деревьев.	21.01.2016 09ч.20м.	21.01.2016 16ч.23м.
	ВЛ-0,4 кВ ТП-52 обрезка деревьев	22.01.2016 09ч.18м.	22.01.2016 16ч.40м.
	ВЛ-0,4 кВ ТП-260 обрезка деревьев	22.01.2016 14ч.00м.	22.01.2016 16ч.14м.
	ВЛ-0,4 кВ ТП-74 ремонт ВЛ	22.01.2016 09ч.50м.	22.01.2016 13ч.12м.
	ВЛ 0,4 кВ КТП-203 обрезка деревьев.	25.01.2016 09ч.30м.	25.01.2016 13ч.28м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-2 обрезка деревьев.	25.01.2016 09ч.30м.	25.01.2016 13ч.33м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-213 обрезка деревьев.	25.01.2016 14ч.02м.	25.01.2016 16ч.28м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-205 обрезка деревьев.	26.01.2016 13ч.20м.	26.01.2016 16ч.19м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-254 обрезка деревьев.	26.01.2016 09ч.33м.	26.01.2016 13ч.12м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-127 обрезка деревьев.	27.01.2016 09ч.15м.	27.01.2016 13ч.26м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-115 обрезка деревьев.	27.01.2016 09ч.20м.	27.01.2016 16ч.21м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-241 обрезка деревьев.	27.01.2016 13ч.50м.	27.01.2016 16ч.26м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-106 обрезка деревьев.	28.01.2016 09ч.04м.	28.01.2016 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-4 обрезка деревьев.	28.01.2016 13ч.45м.	28.01.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-9 обрезка деревьев.	29.01.2016 09ч.18м.	29.01.2016 10ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-10 обрезка деревьев.	29.01.2016 13ч.30м.	29.01.2016 16ч.20м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
1.2.3.0	КЛ 10кВ Ф-101 от ТП-64 до ТП-92	05.01.2016 11ч.05м.	05.01.2016 11ч.50м.
	КЛ 10кВ Ф-322 от ТП-262 до ТП-423 .	14.01.2016 09ч.44м.	14.01.2016 16ч.02м.
	КЛ 10кВ Ф-101 от ТП-64, ТП-92 ремонт концевых муфт.	18.01.2016 09ч.40м.	18.01.2016 15ч.30м.
	КЛ 10кВ Ф-108 от ТП-27 до РП-2 лабораторные испытания.	19.01.2016 14ч.10м.	21.01.2016 15ч.25м.
	КЛ 6кВ Ф-605 от ТП-17 до ТП-430 лабораторные испытания.	19.01.2016 15ч.55м.	19.01.2016 16ч25м.
	КЛ 10кВ Ф-108 от ТП-27 до РП-2 земляные работы, ремонт кабеля.	20.01.2016 14ч.20м.	21.01.2016 15ч.35м.
	КЛ 10кВ Ф-101 ТП-149 яч. ВН-372 ремонт концевой	28.01.2016 14ч.16м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
1.2.4.0

	Добавить объект
2	Подстанции
2.1	Уровень входящего напряжения ВН
	КТП-7 текущий ремонт	13.01.2016 13ч.40м.	13.01.2016 14ч.53м.
	ТП-30 текущий ремонт	14.01.2016 09ч.29м.	14.01.2016 15ч.35м.
	ТП-218 текущий ремонт	15.01.2016 13ч.43м.	15.01.2016 16ч.00м.
	ТП-88 замена Тр-ра	18.01.2016 13ч.50м.	18.01.2016 15ч.30м.
	ТП-5 замена Тр-ра	19.01.2016 13ч.45м.	19.01.2016 16ч.10м.
	ТП-145 текущий ремонт	20.01.2016 09ч.50м.	20.01.2016 15ч.47м.
	РП-5 РУ-10кВ яч. ТН-2,ТСН-2 текущий ремонт оборудования.	20.01.2016 09ч.00м.	21.01.2016 13ч.08м.
	ТП-298 текущий ремонт	21.01.2016 09ч.36м.	21.01.2016 16ч.15м.
	ТП-202 РУ-10кВ I c.ш. Т-1	22.01.2016 09ч.50м.	22.01.2016 11ч.17м.
	ТП-202 текущий ремонт оборудования	22.01.2016 13ч.45м.	22.01.2016 15ч.58м.
	ТП-295 текущий ремонт	25.01.2016 09ч.45м.	25.01.2016 15ч.55м.
	ТП-229 текущий ремонт	26.01.2016 09ч.35м.	26.01.2016 16ч.00м.
	ТП-295 РУ-10кВ II с.ш. ремонт ВН-262	26.01.2016 09ч.50м.	26.01.2016 10ч.17м.
	РП-1 РУ-6кВ яч. ВВ-Ф-630 текущий ремонт оборудования.	26.01.2016 10ч.25м.	27.01.2016 13ч.26м.
	РП-1 РУ-6кВ камера Т-1 ремонт оборудования.	27.01.2016 09ч.50м.	27.01.2016 14ч.12м.
	ТП-196 текущий ремонт	27.01.2016 09ч.45м.	27.01.2016 16ч.00м.
	РП-1 РУ-6кВ яч. ВВ-Ф-701 текущий ремонт оборудования.	28.01.2016 08ч.55м.	29.01.2016 13ч.10м.
	РП-6 камера Т-1 ремонт оборудования	28.01.2016 10ч.35м.	29.01.2016 14ч.45м.
	ТП-286 текущий ремонт	28.01.2016 13ч.45м.	28.01.2016 16ч.15м.
	ТП-94 текущий ремонт	29.01.2016 09ч.45м.	29.01.2016 16ч.20м.

2.1.0
	Добавить объект
2.2	Уровень входящего напряжения СН1
2.2.0
	Добавить объект
2.3	Уровень входящего напряжения СН2
	Добавить объект
3	Прочие объекты
3.0
	Добавить объект