Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (июль)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ 6кВ Ф-661 от ТП-114 до опоры №11 обрезка деревьев	01.07.2016 09ч.30м.	01.07.2016 11ч.50м.
	ВЛ 10кВ Ф-174 обрезка деревьев в пролете опор №30-34	12.07.2016 09ч.15м.	12.07.2016 11ч.23м.
	ВЛ 10кВ Ф-407 опора №3/3 монтаж РЛНД	25.07.2016 10ч.45м.	25.07.2016 16ч.33м.
	ВЛ 10кВ Ф-407 опора №3/3 монтаж РЛНД	26.07.2016 13ч.00м.	26.07.2016 16ч.20м.

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛ 0,4кВ от ТП-63 выход «Фрунзе север» ремонт линии	01.07.2016 13ч.40м.	01.07.2016 15ч.50м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-70 ремонт линии	01.07.2016 14ч.00м.	01.07.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-131 ремонт линии, замена опоры по ул. Киевская 64а	04.07.2016 09ч.10м.	04.07.2016 11ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-150 обрезка деревьев	04.07.2016 14ч.15м.	04.07.2016 15ч.18м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-91 ремонт линии, замена опоры.	06.07.2016 09ч.37м.	06.07.2016 11ч35м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-61 замена АС на СИП	06.07.2016 09ч.37м.	06.07.2016 16ч35м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-233 монтаж провода СИП по существующим опорам	07.07.2016 10ч.00м.	07.07.2016 16ч.15м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-61 замена АС на СИП, расключение потребителей	08.07.2016 08ч.45м.	08.07.2016 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-233 монтаж провода СИП по существующим опорам	08.07.2016 13ч.45м.	08.07.2016 16ч.17м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-61 замена АС на СИП, расключение потребителей	11.07.2016 09ч.20м.	11.07.2016 16ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-61 замена АС на СИП, расключение потребителей	12.07.2016 09ч.10м.	12.07.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-147,5,78 замена ламп	12.07.2016 09ч.35м.	12.07.2016 10ч.55м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 устранение замечаний по осмотрам	12.07.2016 14ч.00м.	12.07.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ территория «РСК» обрезка деревьев	13.07.2016 08ч.55м.	13.07.2016 09ч.40м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-431 замена ввода пер. Речной №56	13.07.2016 10ч.35м.	13.07.2016 11ч.45м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 устранение замечаний по осмотрам	13.07.2016 13ч.55м.	13.07.2016 16ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 обрезка деревьев	14.07.2016 09ч.05м.	14.07.2016 16ч.15м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 обрезка деревьев	15.07.2016 09ч.45м.	15.07.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 обрезка деревьев	18.07.2016 09ч20м.	18.07.2016 16ч.08м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-228 ремонт провода	18.07.2016 10ч35м.	18.07.2016 13ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-122 демонтаж бросового провода	18.07.2016 09ч15м.	18.07.2016 09ч.55м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-57 ремонт опусков ПЗ	18.07.2016 15ч15м.	18.07.2016 16ч.07м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-116 ремонт опусков ПЗ	18.07.2016 13ч.40м.	18.07.2016 14ч.55м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-103 обрезка деревьев	19.07.2016 08ч.50м.	19.07.2016 16ч.26м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-106 замена ВЛ на ВЛИ по ул. Октябрьская ул. Зоя Космодемьянская	20.07.2016 09ч.00м.	20.07.2016 16ч.35м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-106 замена ВЛ на ВЛИ по ул. Октябрьская ул. Зоя Космодемьянская	21.07.2016 08ч.50м.	21.07.2016 16ч.23м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-305 установка опор в С/Т «Урожай»	21.07.2016 09ч.13м.	21.07.2016 12ч.00м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-120 обрезка деревьев, перетяжка провода	21.07.2016 14ч.00м.	21.07.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-145 монтаж СИП на стройку ж/д	22.07.2016 09ч.10м.	22.07.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-288 перенос опоры	22.07.2016 14ч.10м.	22.07.2016 15ч.55м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-100 ремонт по ул. Октябрьская	25.07.2016 09ч.22м.	25.07.2016 16ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-67 демонтаж подставной опоры, перезапитка ул. Доватора №20	26.07.2016 09ч.15м.	26.07.2016 11ч.40м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-106 расключение потребителей по ул. Октябрьская ул. Зоя Космодемьянская	26.07.2016 13ч.40м.	26.07.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-288 монтаж СИП на С/Т «Урожай»	27.07.2016 09ч.05м.	27.07.2016 10ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-102 монтаж провода СИП по существующим опорам	27.07.2016 14ч.05м.	27.07.2016 16ч.05м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-66 обрезка деревьев	28.07.2016 09ч.00м.	28.07.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-106 ремонт повторных заземлений	28.07.2016 09ч.00м.	28.07.2016 11ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-66 обрезка деревьев	29.07.2016 08ч.55м.	29.07.2016 16ч.15м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
	КЛ-10кВ Ф-115 от ТП-171 до ТП-424 вв. испытания	04.07.2016 09ч.55м.	04.07.2016 11ч.10м.
	КЛ-10кВ Ф-115 от ТП-171 до ТП-424 вынос кабеля	04.07.2016 09ч.45м.	04.07.2016 15ч.00м.
	ТП-171 РУ 10кВ яч. ВН-424 монтаж концевой заделки	04.07.2016 09ч.40м.	04.07.2016 15ч.00м.
	КЛ 6кВ Ф-173 от ТП-186 ТП-25 ТП-234 вынос кабельной линии	14.07.2016 09ч.05м.	14.07.2016 15ч.45м.
	КЛ 6кВ Ф-624 от ПС «Северная» до РП-8 вынос кабеля земляные работы	15.07.2016 09ч.40м.	15.07.2016 15ч.35м.
	КЛ 6кВ Ф-607 от ТП-42 до опоры №1 вынос кабельной линии	18.07.2016 10ч05м.	19.07.2016 16ч.26м.
	КЛ 10кВ Ф-322 от ТП-267 до ТП-283 земляные работы, ремонт КЛ	18.07.2016 14ч.55м.	18.07.2016 17ч.50м.
	КЛ 10кВ Ф-322 от ТП-267 до ТП-283 испытание, отыскание места повреждения КЛ	18.07.2016 14ч.58м.	18.07.2016 15ч.45м.
	КЛ 10кВ Ф-116 от РП-3 до опоры№1 земляные работы, ремонт КЛ	19.07.2016 09ч.30м.	22.07.2016 15ч.23м.
	КЛ 6кВ Ф-609 от ПС «Северная» до РП-8 вынос кабеля земляные работы	20.07.2016 09ч.35м.	20.07.2016 16ч.42м.
	КЛ 10кВ Ф-116 от РП-3 до опоры№1 ВВ испытания	21.07.2016 10ч.55м.	21.07.2016 11ч.55м.
	КЛ 6кВ Ф-605 от ТП-156 до опоры№13 ВВ испытания	25.07.2016 15ч.15м.	25.07.2016 15ч.45м.
	КЛ 6кВ Ф-605 от ТП-156 до опоры№13 ремонт КЛ	25.07.2016 14ч.45м.	25.07.2016 16ч.02м.
	ТП-218 РУ-10кВ монтаж соединительной муфты	27.07.2016 10ч.03м.	27.07.2016 14ч.30м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
	КЛ 0,4кВ от ТП-40 до ВРУ ж/д Ленина №146 земляные работы, ремонт КЛ	21.07.2016 14ч.05м.	21.07.2016 15ч.00м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-40 до ВРУ ж/д Ленина №148 земляные работы, ремонт КЛ	21.07.2016 16ч.30м.	21.07.2016 17ч.35м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-94 до ВРУ ж/д Гутякулова 34 ремонт КЛ	28.07.2016 14ч.00м.	28.07.2016 16ч.30м.

	Добавить объект
2	Подстанции
2.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
	ПС «Химзавод» камера Т-2 строительные работы	14.07.2016 09ч.25м.	14.07.2016 16ч.04м.
	ПС «Химзавод» камера Т-2 строительные работы	20.07.2016 09ч.25м.	20.07.2016 15ч.42м.

2.1.0
	Добавить объект
2.2	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)
2.2.0
	Добавить объект
2.3	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	ТП-213 ремонт Т-1	04.07.2016 09ч.30м.	04.07.2016 15ч.30м.
	РП-2 РУ 10кВ яч ВВ Ф-114 текущий ремонт	04.07.2016 10ч.00м.	04.07.2016 15ч.15м.
	КТП-23 текущий ремонт	06.07.2016 09ч.20м.	06.07.2016 15ч00м.
	КТП-23 РУ 0,4кВ монтаж учетов	06.07.2016 09ч.30м.	06.07.2016 15ч10м.
	ТП-149 текущий ремонт	07.07.2016 09ч.30м.	07.07.2016 16ч.00м.
	ТП-217 РУ 0,4кВ яч. ввод Т-1 монтаж АВМ	07.07.2016 10ч.00м.	08.07.2016 16ч.10м.
	РП-177 яч. МВС текущий ремонт	11.07.2016 09ч.45м.	12.07.2016 16ч.05м.
	КТП-357 ремонт оборудования	11.07.2016 14ч.05м.	11.07.2016 15ч.55м.
	КТП-328 РУ 0,4кВ монтаж АСКУЭ	13.07.2016 09ч.45м.	13.07.2016 15ч.00м.
	ТП-40 РУ 10кВ яч. МВ-87 текущий ремонт	13.07.2016 09ч.40м.	14.07.2016 15ч.55м.
	РП-7 РУ 6кВ II с.ш. , РУ 0,4кВ , Т-1, Т-2 текущий ремонт	15.07.2016 09ч.00м.	15.07.2016 16ч.25м.
	ТП-47 РУ 0,4кВ Т-1 Т-2 текущий ремонт	18.07.2016 09ч24м.	18.07.2016 15ч.10м.
	РП-4 яч. МВ-504 текущий ремонт	19.07.2016 09ч.35м.	20.07.2016 16ч.05м.
	РП-8 яч. ТН-1 текущий ремонт	21.07.2016 09ч.40м.	21.07.2016 16ч.20м.
	РП-8 яч. ТН-2 текущий ремонт	22.07.2016 09ч.35м.	22.07.2016 16ч.10м.
	ТП-145 РУ 0,4кВ 2 с.ш. монтаж учета	22.07.2016 14ч.10м.	22.07.2016 15ч.23м.
	РП-4 яч. МВ-409 текущий ремонт	25.07.2016 11ч.05м.	27.07.2016 15ч.55м.
	ТП-330 РУ 0,4кВ монтаж учета	27.07.2016 10ч.35м.	27.07.2016 11ч.15м.
	ТП-252 РУ 0,4кВ монтаж учета	28.07.2016 09ч.10м.	28.07.2016 14ч.35м.
	РП-3 яч. ВВ-311 текущий ремонт	29.07.2016 09ч.12м.	29.07.2016 16ч.15м.

	Добавить объект
3	Прочие объекты
3.0
	Добавить объект