Ввод в ремонт и вывод из ремонта в январе электросетевых объектов с указанием сроков.

Наименование	Вывод	Ввод
КЛ 10кВ Ф-507 от РП-5 до ТП-47	01.01.14 / 08ч.45м.	01.01.14 / 14ч 35м.
КЛ 10кВ Ф-507	01.01.14 / 12ч07м.	01.01.14 / 17ч.40м
ТП-102 ВЛ 0,4кВ	09.01.14 / 09ч.25м.	09.01.14 / 16ч.12м.
ТП-187 ВЛ 0,4кВ	09.01.14 / 09ч.43м.	09.01.14 / 16ч.20м.
ТП-42 УО	09.01.14 / 14ч 45м.	09.01.14 / 16ч.06
КЛ 10кВ Ф-169 от ТП-117 до ТП-118	09.01.14 / 14ч.50м.	09.01.14 / 16ч.01м.
ВЛ-10кВ Ф-314	10.01.14 / 09ч.30м.	10.01.14 / 15ч.53м.
ВЛ-0,4кВ ТП-147	10.01.14 / 09ч.55м.	10.01.14 / 16ч.25м.
ВЛ 10кВ Ф-112 опора №36 РЛНД	13.01.14 / 09ч.30м.	13.01.14 / 13ч.08м.
ВЛ 0,4кВ ТП-131	13.01.14 / 09ч.28м.	13.01.14 / 11ч.25м.
КЛ 10кВ Ф-115 от Тп-224 до ТП-141	13.01.14 / 09ч.50м.	14.01.14 / 15ч.45м.
ВЛ 0,4кВ ТП-78, 5	13.01.14 / 09ч30м.	13.01.14 / 16ч.05м.
КТП-400	13.01.14 / 13ч.50м.	13.01.14 / 15ч.50м.
ВЛ 0,4кВ ТП-273, 415	13.01.14 / 13ч.55м.	13.01.14 / 16ч.10м.
ВЛИ 0,4кВ ТП-53	13.01.14 / 13ч.54м.	13.01.14 / 16ч.55м.
ТП-389 РУ 0,4кВ 1 с.ш.	14.01.14 / 09ч.20м.	14.01.14 / 15ч.20м.
ТП-53 ВЛ 0,4кВ	14.01.14 / 09ч.05м.	14.01.14 / 11ч.30м.
ТП-51 ВЛ 0,4кВ	14.01.14 / 09ч.40м.	14.01.14 / 16ч.20м.
ТП-78 камера Т-2	14.01.14 / 10ч.10м.	14.01.14 / 16ч.20м.
ТП-254 ВЛ 0,4кВ	15.01.14 / 09ч.23м.	15.01.14 / 16ч.00м.
ТП-257 ВЛ 0,4кВ	15.01.14 / 09ч.27м	15.01.14 / 16ч.50м.
ТП-235, РП-3 ВЛ 0,4кВ	15.01.14 / 09ч.20м.	15.01.14 / 16ч.00м.
РП-1 РУ-6кВ яч.МВ-171	15.01.14 / 09ч.35м.	15.01.14 / 11ч.20м.
ТП-3	15.01.14 / 13ч.50м.	15.01.14 / 15ч.45м.
ТП-225 ВЛИ 0,4кВ	17.01.14 / 08ч.50м.	17.01.14 / 13ч.17м.
ТП-251,235,РП-3,229 ВЛ 0,4кВ	17.01.14 / 08ч.45м.	17.01.14 / 13ч.10м.
РП-6 РУ 0,4кВ яч.МВ-ф-661	17.01.14 / 09ч.20м.	17.01.14 / 16ч.42м.
ВЛ 10кВ Ф-103 опора №31	17.01.14 / 13ч.45м.	17.01.14 / 16ч.18м
ВЛ 10кВ Ф-103 опора №31	17.01.14 / 09ч.10м.	17.01.14 / 13ч.20м.
ТП-198 РУ 6кВ яч. Ф-626	17.01.14 / 11ч.37м	17.01.14 / 15ч.00м.
ВЛИ-0,4кВ ТП-260	17.01.14 / 14ч.00м.	17.01.14 / 16ч.20м.
КЛ-6кВ Ф-605 от ТП-17 до ТП-110 испытания КЛ	17.01.14 / 14ч.05м.	18.01.14 / 11ч.20м.
КЛ-6кВ от ТП-110 до ТП-17 ремонт	18.01.14 / 09ч.05м.	18.01.14 / 15ч.35м.
ВЛИ-0,4кВ ТП-116	20.01.14 / 09ч.25м.	20.01.14 / 16ч.05м.
РП-7 РУ-6кВ МВ Ф-701	20.01.14 / 09ч.20м.	20.01.14 / 16ч.25м.
ВЛИ-0,4кВ ТП-57	20.01.14 / 09ч.25м.	20.01.14 / 16ч.55м.
ВЛ-0,4кВ ТП-235, ТП-251	20.01.14 / 09ч.10м.	20.01.14 / 16ч.05м.
ТП-2 ВЛ 0,4кВ	21.01.14 / 09ч.40м.	21.01.14 / 16ч.10м.
РП-7 РУ 6кВ МВ-Ф-621	21.01.14 / 09ч.30м.	21.01.14 / 16ч.30м.
ТП-139 РУ 0,4 АВМ Т-2	21.01.14 / 10ч.05м.	21.01.14 / 16ч.10м.
ТП-2 ВЛ 0,4 УО	21.01.14 / 09ч.55м	21.01.14 / 11ч.20м.
ТП-139 РУ 10кВ	21.01.14 / 09ч.55м	21.01.14 / 13ч.20м.
ТП-139 РУ 0,4кВ II С.Ш.	21.01.14 / 13ч.45м.	21.01.14 / 16ч.05м.
КТП-197 ВЛ 0,4кВ	21.01.14 / 13ч.55м.	21.01.14 / 16ч.15м.
ТП-20 камера Т-1	22.01.14 / 10ч.00м.	22.01.14 / 16ч.20м.
ТП-2 ВЛ 0,4кВ	22.01.14 / 09ч.20м.	22.01.14 / 16ч.20м.
ВЛ 10кВ Ф-104 монтаж РЛНД	22.01.14 / 09ч.40м.	22.01.14 / 14ч.35м.
ТП-139 РУ 0,4кВ АМВ Т-1	22.01.14 / 09ч.50м.	22.01.14 / 11ч45м.
КТП-7	22.01.14 / 13ч.50м.	22.01.14 / 15ч.40м.
ТП-288	22.01.14 / 10ч.05м	22.01.14 / 11ч.25м.
ТП-139 РУ 10кВ I C.Ш.	22.01.14 / 10ч.15м.	22.01.14 / 11ч.47м.
ТП-109 РУ-10кВ 2 с.ш. Т-2	23.01.14 / 09ч.35м.	23.01.14 / 15ч.40м.
ТП-30 РУ-10кВ 1 с.ш. Т-1	23.01.14 / 09ч.10м.	23.01.14 / 15ч.15м.
ВЛ-6кВ Ф-603	23.01.14 / 09ч.30м.	23.01.14 / 15ч.55м.
ВЛ-0,4кВ ТП-85	23.01.14 / 09ч.40м.	23.01.14 / 15ч.00м.
ВЛ-0,4кВ ТП-85	23.01.14 / 09ч.50м.	23.01.14 / 16ч.20м.
ВЛ 6кВ Ф-631 опора №1/1	24.01.14 / 09ч.45м.	24.01.14 / 14ч.55м.
ТП-85 ВЛ 0,4кВ	24.01.14 / 09ч.00м.	24.01.14 / 15ч.33м.
ТП-109 1 С.Ш. 6кВ Т-1	24.01.14 / 09ч.15м.	24.01.14 / 15ч.34м.
ТП-30 2 С.Ш. 6кВ Т-2	24.01.14 / 09ч.50м.	24.01.14 / 15ч.03м.
ТП-15 РУ-6кВ 1 с.ш. Т-1	27.01.14 / 10ч.52м.	27.01.14 / 16ч.00м.
ТП-94 РУ-6кВ 1 с.ш. Т-1	27.01.14 / 09ч.15м.	27.01.14 / 15ч.30м.
ВЛ-0,4кВ ТП-116	27.01.14 / 09ч.35м.	27.01.14 / 11ч.40м.
ВЛ-0,4кВ ТП-52	27.01.14 / 13ч.55м.	27.01.14 / 16ч.25м.
ТП-94 РУ-0,4кВ Т-1	27.01.14 / 09ч.37м.	27.01.14 / 15ч.40м.
КТП-416 ВЛИ-0,4кВ	27.01.14 / 09ч.45м.	27.01.14 / 16ч.20м.
ТП-174 РУ-0,4кВ	28.01.14 / 09ч.15м.	28.01.14 / 11ч.45м.
ВЛ-0,4кВ ТП-52	28.01.14 / 09ч.25м.	28.01.14 / 14ч.45м.
ВЛИ-0,4кВ КТП-416	28.01.14 / 09ч.45м.	28.01.14 / 16ч.20м.
ТП-85 ВЛ-0,4кВ	28.01.14 / 09ч.15м.	28.01.14 / 16ч.10м.
ТП-15 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2	28.01.14 / 09ч.55м.	28.01.14 / 11ч.40м.
ТП-94 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2	28.01.14 / 13ч.35м.	28.01.14 / 16ч.00м.
ТП-66 РУ-10кВ ВН Ф-320	28.01.14 / 10ч.33м.	28.01.14 / 11ч.30м.
ТП-94 РУ-10кВ Т-2	28.01.14 / 14ч.15м.	28.01.14 / 16ч.02м.
ВЛИ-0,4кВ КТП-416	29.01.14 / 09ч.15м.	29.01.14 / 15ч.45м.
ТП-235, РП-3 ТП-229 ВЛ-0,4кВ	29.01.14 / 09ч.55м.	29.01.14 / 15ч.05м.
КТП-416	29.01.14 / 15ч.15м.	29.01.14 / 16ч.00м.
ВЛИ-0,4кВ КТП-416	30.01.14 / 09ч.35м.	30.01.14 / 15ч.35м.
ВЛ-10кВ Ф-107 от опоры №18 до опоры №31	30.01.14 / 10ч.10м.	30.01.14 / 15ч.55м.