Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (февраль)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
1.1.3.0	ВЛЗ-6кВ Ф-670 от ТП-9 до ТП-105, обрезка деревьев, ввод СИП в РУ 0,4кВ ТП-9	05.02.2016 13ч.55м.	05.02.2016 16ч.35м.
	ВЛ-10кВ Ф-407 от опоры №89 до ТП-190 ремонт линии.	24.02.2016 09ч.07м.	24.02.2016 19ч.03м.
	ВЛ-10кВ Ф-407 от опоры №1/6 до КТП-322 реконструкция линии.	25.02.2016 09ч.20м.	25.02.2016 16ч.00м.
	ВЛ-10кВ Ф-407 от опоры №1/6 до КТП-322 реконструкция линии.	26.02.2016 09ч.15м.	26.02.2016 16ч.15м.

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
1.1.4.0	ВЛИ-0,4кВ ТП-10 обрезка деревьев	01.02.2016 09ч.25м.	01.02.2016 13ч.08м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-232 правка опор по ул.Крайняя	01.02.2016 09ч.21м.	01.02.2016 10ч.39м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-225 обрезка деревьев	01.02.2016 13ч.44м.	01.02.2016 16ч.10м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-5 монтаж опор по ул. Демиденко 40	02.02.2016 09ч.20м.	02.02.2016 11ч.40м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-5 обрезка деревьев	02.02.2016 13ч.43м.	02.02.2016 16ч.25м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-393 установка опор, подвес провода	03.02.2016 09ч.06м.	03.02.2016 16ч.30м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-3 обрезка деревьев	04.02.2016 08ч.47м.	04.02.2016 16ч.29м.
	ВЛ-0,4кВ демонтаж иллюминации пр. Ленина от ТП-133;78;16;20.	05.02.2016 09ч.00м.	05.02.2016 16ч.21м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-178 обрезка деревьев	05.02.2016 09ч.18м.	05.02.2016 11ч.35м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-393 подвеска СИП	08.02.2016 09ч.11м.	08.02.2016 16ч.27м.
	ВЛ-0,4кВ демонтаж иллюминации пр. Ленина от ТП-20; РП-2.	08.02.2016 09ч.08м.	08.02.2016 16ч.24м.
	ВЛ-0,4кВ от ТП-187 перенос опоры по ул. Гутякулова 20	10.02.2016 09ч.30м.	10.02.2016 15ч.05м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-178 обрезка деревьев	10.02.2016 09ч.15м.	10.02.2016 11ч.35м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-170 установка Ж/Б укосины, ТП-169 ВЛИ-0,4кВ выправка опоры.	11.02.2016 14ч.00м.	11.02.2016 16ч.27м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-104 обрезка деревьев	12.02.2016 09ч.00м.	12.02.2016 16ч.20м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-178 замена опры по ул. Мира 41а	12.02.2016 09ч.45м.	12.02.2016 11ч.40м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-61 выправка опоры №10 по ул. Люксембург	12.02.2016 14ч.00м.	12.02.2016 16ч.25м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-104 обрезка деревьев	15.02.2016 09ч.25м.	15.02.2016 16ч.20м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-235 замена ламп по ул. Парковая	16.02.2016 09ч.00м.	16.02.2016 16ч.10м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-105 замена перехода на СИП, расключение потребителей	16.02.2016 13ч.38м.	16.02.2016 16ч.27м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-2 обрезка деревьев	17.02.2016 09ч.02м.	17.02.2016 16ч.21м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-235, РП-3 замена ламп, ремонт светильников	17.02.2016 09ч.25м.	17.02.2016 16ч.29м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-106 обрезка деревьев	18.02.2016 09ч.27м.	18.02.2016 13ч.31м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-42,85,105,106,170,63 замена ламп, ремонт светильников.	18.02.2016 09ч.20м.	18.02.2016 16ч.36м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-2 обрезка деревьев, перетяжка провода.	18.02.2016 14ч.05м.	18.02.2016 16ч.23м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-205 замена укосины на опоре №2 .	19.02.2016 09ч.15м.	19.02.2016 16ч.29м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-5 обрезка деревьев.	19.02.2016 09ч.37м.	19.02.2016 13ч.25м.
	ВЛ-0,4кВ замена ламп, ремонт светильников от ТП-78,16,20,40,132,67,83.	19.02.2016 08ч.50м.	19.02.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-93 обрезка деревьев	19.02.2016 14ч.00м.	19.02.2016 16ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-67 замена укосины опры №14	19.02.2016 13ч.49м.	19.02.2016 14ч.55м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-186 обрезка деревьев	20.02.2016 08ч.50м.	20.02.2016 14ч.30м.
	ВЛ-0,4кВ пр. Ленина ТП-67,64,83,132,РП-2,20,16,133	25.02.2016 08ч.35м.	25.02.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ пр. Ленина ТП-40,67,64,83,132,РП-2,20,16,134	26.02.2016 08ч.32м.	26.02.2016 16ч.20м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-216 монтаж перехода по ул.Фабричная	26.02.2016 09ч.05м.	26.02.2016 11ч.25м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-164 перетяжка провода	29.02.2016 09ч.20м.	29.02.2016 11ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-2 обрезка деревьев	29.02.2016 09ч.37м.	29.02.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ РП- обрезка деревьев	29.02.2016 13ч.57м.	29.02.2016 16ч.27м.
	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
1.2.3.0	КЛ-10кВ от ТП-202 до ТП-262 вынос КЛ, монтаж соединительной муфты.	10.02.2016 10ч.00м.	10.02.2016 16ч.30м.
	ТП-171 яч. ВН-Т-2 ремонт концевой муфты	11.02.2016 09ч.35м.	11.02.2016 13ч.10м.
	ТП-164 испытание, отыскание места повреждения кабельной перемычки на Т-1	19.02.2016 11ч.12м.
	КЛ-6кВ Ф-630 от ПС «Северная» до ТП-233 земляные работы, ремонт кабеля.	19.02.2016 13ч.45м.
	ТП-164 камера Т-1 ремонт концевой муфты	19.02.2016 13ч.47м.
	ТП-233 испытание, отыскание места повреждения КЛ-6кВ от ТП-233 до ПС «Северная»	19.02.2016 14ч.05м.
	КЛ-10кВ Ф-166 от ТП-289 до ТП-113 ремонт	24.02.2016 16ч.30м.	24.02.2016 21ч.55м.
	КЛ-10кВ Ф-166 от ТП-289 до ТП-113 высоковольтные испытания.	24.02.2016 17ч.25м.	24.02.2016 19ч.03м.
	ТП-289 яч. ВН-33 ремонт концевой муфты	26.02.2016 10ч.30м.	26.02.2016 11ч.38м.
	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
1.2.4.0	КЛ-0,4кВ от ТП-202 до ВРУ ж/д ул.Космонавтов 32	01.02.2016 10ч.16м.	03.02.2016 15ч.40м.
	Добавить объект
2	Подстанции
2.1	РП-3 РУ-10кВ яч. ВВ Ф-318 замена ТТ, наладка РЗ	01.02.2016 09ч.30м.	01.02.2016 16ч.16м.
	ТП-161 ремонт ВН-286	01.02.2016 09ч.45м.	01.02.2016 16ч.27м.
	ТП-267 камера Т-1	01.02.2016 10ч.15м.	01.02.2016 11ч.37м.
	ТП-267 камера Т-2	02.02.2016 09ч.35м.	02.02.2016 14ч.42м.
	ТП-423 текущий ремонт	02.02.2016 10ч.08м.	02.02.2016 16ч.20м.
	ТП-69 текущий ремонт	03.02.2016 14ч.00м.	03.02.2016 15ч.57м.
	ТП-196 ремонт МВ-41	03.02.2016 09ч.27м.	03.02.2016 15ч.40м.
	ТП-393 текущий ремонт	04.02.2016 08ч.45м.	04.02.2016 10ч.46м.
	КТП-60 текущий ремонт	04.02.2016 13ч.35м.	04.02.2016 16ч.00м.
	ТП-246 текущий ремонт	05.02.2016 13ч.35м.	05.02.2016 16ч.05м.
	ТП-9 текущий ремонт	05.02.2016 13ч.30м.	05.02.2016 16ч.33м.
	РП-7 РУ-6кВ яч. МВ Ф-701 текущий ремонт	08.02.2016 09ч.18м.	08.02.2016 16ч.20м.
	ТП-249 текущий ремонт	08.02.2016 09ч.44м.	08.02.2016 16ч.23м.
	ТП-135 текущий ремонт	09.02.2016 13ч.45м.	09.02.2016 16ч.00м.
	ТП-171 текущий ремонт	10.02.2016 09ч.58м.	10.02.2016 16ч.08м.
	РП-2 РУ-6кВ яч. МВ Ф-173 текущий ремонт	10.02.2016 09ч.00м.	10.02.2016 16ч.05м.
	КТП-411 текущий ремонт	11.02.2016 09ч.15м.	11.02.2016 11ч.00м.
	РП-1 РУ-6кВ яч. МВ Ф-164 текущий ремонт	11.02.2016 09ч.00м.	12.02.2016 15ч.55м.
	ТП-204 РУ-0,4кВ монтаж панели УО	11.02.2016 09ч.30м.	11.02.2016 15ч.20м.
	РП-6 РУ-6кВ яч. МВ Ф-670 текущий ремонт	15.02.2016 09ч.25м.	16.02.2016 16ч.05м.
	ТП-285 текущий ремонт	16.02.2016 13ч.39м.	16.02.2016 15ч.57м.
	РП-3 РУ-10кВ яч.ТН-1 текущий ремонт оборудования	17.02.2016 09ч.25м.	17.02.2016 16ч.05м.
	ТП-66 текущий ремонт	17.02.2016 14ч.00м.	17.02.2016 16ч.30м.
	ТП-106 текущий ремонт	18.02.2016 09ч.27м.	18.02.2016 11ч.36м.
	РП-7 РУ-6кВ яч.МВ Ф-621 текущий ремонт оборудования	18.02.2016 09ч.10м.	19.02.2016 10ч.55м.
	ТП-236 текущий ремонт	19.02.2016 09ч.35м.	19.02.2016 16ч.05м.
	ТП-230 РУ-10кВ I с.ш. демонтаж КСО	19.02.2016 14ч.30м.	19.02.2016 16ч.25м.
	РП-3 РУ-10кВ яч. ВВС ремонт оборудования, наладка РЗ.	20.02.2016 09ч.35м.	20.02.2016 14ч.00м.
	ТП-205 РУ-6 яч. МВ-53 текущий ремонт	24.02.2016 09ч.30м.	26.02.2016 15ч.35м.
	РПН от ТП-91 РУ-0,4кВ монтаж учета,наладка АСКУЭ	25.02.2016 10ч.00м.	25.02.2016 10ч.45м.
	ТП-237 текущий ремонт	25.02.2016 09ч.25м.	25.02.2016 16ч.00м.
	ТП-233 текущий ремонт	26.02.2016 09ч.10м.	26.02.2016 15ч.57м.
	ТП-230 РУ-10кВ I с.ш. монтаж яч. КСО	26.02.2016 14ч.30м.	26.02.2016 15ч.18м.
	ТП-138 текущий ремонт	29.02.2016 09ч.20м.	27.02.2016 16ч.25м.

2.1.0
	Добавить объект
2.2	Уровень входящего напряжения СН1
2.2.0
	Добавить объект
2.3	Уровень входящего напряжения СН2
	Добавить объект
3	Прочие объекты
3.0
	Добавить объект