Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (июнь)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ-6кВ Ф-863 обрезка деревьев	20.06.2016 09ч.05м.	20.06.2016. 13ч.20м.
	ВЛ-10кВ Ф-181 ремонт контуров, обрезка деревьев	22.06.2016 09ч.47м.	22.06.2016 16ч.30м.
	ВЛ-10кВ Ф-181 ремонт контуров, обрезка деревьев	23.06.2016 09ч.40м.	23.06.2016 16ч.16м.
	ВЛ-10кВ Ф-181 ремонт контуров, обрезка деревьев	28.06.2016 09ч.33м.	28.06.2016 16ч.30м.
	ВЛ-10кВ Ф-181 ремонт контуров, обрезка деревьев	29.06.2016 09ч.40м.	29.06.2016 16ч.25м.

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛ 0,4 кВ ТП-68 обрезка деревьев, вывозка, по ул. Лермонтова, Трудовая, Чехова, Доватора	03.06.2016 09ч.55м.	03.06.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-99 демонтаж укосины	03.06.2016 13ч.55м.	03.06.2016 15ч.35м.
	ТП-68 ремонт ВЛ 0,4кВ ул. Трудовая, Лермонтова	06.06.2016 09ч.14м.	06.06.2016 16ч.15м.
	монтаж СКТП по ул. Светлая	07.06.2016 09ч.30м.	07.06.2016 16ч.19м.
	ТП-67 ремонт ВЛ	07.06.2016 09ч.18м.	07.06.2016 16ч.18м.
	ТП-67 обрезка деревьев по ул. Ленина, Кочубея, Лободина	08.06.2016 09ч.18м.	08.06.2016 09ч.18м.
	От ТП-13, 20, 16, 132, 40, 64, 67, 83, РП-2. замена ламп	08.06.2016 09ч.13м.	07.06.2016 10ч.56м.
	ТП-120 ВЛ 0,4кВ монтаж конструкций и окраска	08.06.2016 10ч.55м.	08.06.2016 16ч.15м.
	ТП-67 Вл-0,4 кВ обрезка деревьев, ремонт по ул. Ленина, Кочубея, пер. Крылова.	09.06.2016 09ч.01м.	09.06.2016 16ч.15м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-67 обрезка деревьев, вывозка, по ул. Кочубея, пер. Некрасова ремонт провода	10.06.2016 13ч. 25м.	10.06.2016 16ч.16м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-120 окраска и сварка конструкции на МТП по ул. Светлая	10.06.2016 09ч. 47м.	10.06.2016 11ч.45м.
	ВЛИ 0,4 КВ от ТП-70 ремонт повторки опора №6	10.06.2016 13ч. 40м.	10.06.2016 16ч.15м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ремонт линии	14.06.2016 09ч.10м	14.06.2016 13ч.40м.
	ТП-31 ремонт ВЛ 0,4кВ	14.06.2016 09ч.15м	14.06.2016 16ч.22м.
	ТП-217 ремонт ВЛ 0,4кВ	14.06.2016 14ч.14м	14.06.2016 16ч.16м.
	ТП-322 АЗС демонтаж опоры	15.06.2016 09ч.17м.	15.06.2016 13ч.30м.
	ТП-275 ВЛ 0,4кВ ремонт повторных заземлений	15.06.2016 09ч.15м.	15.06.2016 15ч.40м.
	ТП-235 ВЛ-0,4кВ замена ламп по ул. Парковая	15.06.2016 09ч.35м.	15.06.2016 13ч.26м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-217 монтаж опоры по ул. Пушкинская	15.06.2016 14ч.00м.	15.06.2016 16ч.19м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-125 обрезка деревьев	17.06.2016 13ч.40м	17.06.2016 16ч.10м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-109 обрезка деревьев	21.06.2016 09ч.45м.	21.06.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-150 перенос опоры	23.06.2016 13ч.50м.	23.06.2016 16ч.33м.
	ТП-67 ВЛ-0,4кВ замена ламп по ул. Ленина	24.06.2016 08ч.50м.	24.06.2016 13ч.13м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-120 обрезка деревьев	24.06.2016 09ч.20м.	24.06.2016 11ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-20 обрезка деревьев	24.06.2016 14ч.00м.	24.06.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-56 выправка опоры	27.06.2016 09ч.15м.	27.06.2016 11ч.56м.
	ВЛИ 0,4 КВ от ТП-213 обрезка деревьев	27.06.2016 13ч.55м.	27.06.2016 16ч.05м.
	ВЛИ 0,4 КВ от ТП-84 обрезка деревьев	28.06.2016 09ч.55м.	28.06.2016 13ч.45м.
	ВЛИ 0,4 КВ от КТП-431 замена опоры	29.06.2016 09ч.30м.	29.06.2016 11ч.55м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
	КЛ-6кВ Ф-161 от ТП-19 до РП-1 отыскание места повреждения, В/В испытания	02.06.2016 09ч.10м.	03.06.2016 16ч.45м.
	ТП-10 РУ-10кв ячейка МВ-215 монтаж концевой муфты на КЛ от ТП-10 до ТП-215	02.06.2016 10ч.05м.	02.06.2106 16ч.08м.
	Ф-109 ТП-10 отыскание места повреждения на вновь вводимый кабель	02.06.2016 09ч.52м.	02.06.2106 11ч.05м.
	Ремонт КЛ-6кВ Ф-161 от РП-1 до ТП-19	02.06.2016 15ч.15м.	03.06.2016 14ч.12м.
	от ТП-17 до ТП-430 испытания КЛ-6кВ	06.06.2016 11ч.02м.	06.06.2016 16ч.07м.
	Испытание КЛ 6кВ район ТП-258	07.06.2016 14ч.00м.	07.06.2016 16ч.13м.
	КЛ-6кВ от ТП-233 до РП-1, ремонт КЛ, земляные работы	08.06.2016 09ч.50м.	08.06.2016 14ч.35м.
	КЛ-6кВ от ПС «Северная» до РП-1 Ф-613, ремонт кабеля, земляные работы.	09.06.2016 09ч.55м.	09.06.2016 14ч.00м.
	КЛ-6кВ Ф-607 от ТП-42 до опоры №5 испытание, отыскание места повреждения	10.06.2016 17ч.55м.	10.06.2016 23ч.45м.
	КЛ-6кВ Ф-607 от ТП-42 до опоры №5 земляные работы, ремонт КЛ	10.06.2016 18ч.00м.	10.06.2016 23ч.30м.
	КЛ-6кВ Ф-624 ремонт КЛ, земляные работы	14.06.2016 09ч.45м	14.06.2016 16ч.08м.
	КЛ-6кВ Ф-624 вв. испытания, отыскание места повреждения	14.06.2016 11ч.25м	14.06.2016 14ч.05м.
	Ф-122 КЛ 10кВ от РП-3 до ТП-235 испытание, отыскание места повреждения	14.06.2016 14ч.50м	15.06.2016 11ч.00м.
	Ф-122 КЛ 10кВ от РП-3 до ТП-235 ремонт КЛ, земляные работы	15.06.2016 09ч.23м.	15.06.2016 15ч.30м.
	КЛ-6кВ от ПС «Северная» до ТП-4(РТИ), ремонт кабеля, земляные работы.	24.06.2016 10ч.25м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-110 до ВРУ-0,4кВ «Западная трибуна» испытания, отыскания места повреждения	20.06.2016 15ч.00м.	21.06.2016. 15ч.00м.
	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-110 до ВРУ-0,4кВ «Западная трибуна» ремонт КЛ.	21.06.2016 09ч.50м.	21.06.2016 15ч.40м.

	Добавить объект
2	Подстанции
2.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
2.1.0
	Добавить объект
2.2	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)
2.2.0
	Добавить объект
2.3	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	РП-2 РУ-0,4 кВ замена учета «ТЭЦ-1» (2 автомат)	06.06.2016 09ч.35м.	06.06.2016 11ч.33м.
	ТП-84 РУ-0,4кВ монтаж ячейки ЩО-70 ошиновка	02.06.2016 09ч.20м.	02.06.2106 12ч.20м.
	РП-5 ячейка ВВС текущий ремонт, наладка РЗА и в/в испытания	03.06.2016 09ч.15м.	03.06.2016 16ч.12м.
	ТП-19 РУ-6кВ ячейка ВН Ф-161 монтаж концевой муфты	03.06.2016 10ч.00м.	03.06.2016 11ч.35м.
	ТП-208 ремонт МВ-242	06.06.2016 10ч.25м.	07.06.2016 16ч.08м.
	ТП-222 РУ 6кВ 2 с.ш камера Т-2, текущий ремонт, в/в испытания	08.06.2016 09ч.55м.	08.06.2016 11ч.30м.
	ТП-222 текущий ремонт, в/в испытания	08.06.2016 13ч.50м.	08.06.2016 15ч.55м.
	КТП-103 текущий ремонт, в/в испытания	09.06.2016 13ч.55м.	09.06.2016 15ч.50м.
	РП-1 РУ-6кВ ячейка ВВ Ф-613, текущий ремонт, наладка РЗ	09.06.2016 09ч.42м.	09.06.2016 14ч.05м.
	ТП-11 текущий ремонт	11.06.2016 09ч.10м	11.06.2016. 11ч.38м.
	ТП-13 МВ-3 текущий ремонт	14.06.2016 09ч.20м	15.06.2016 16ч.25м.
	ТП-234 замена Т-2, в/в испытания, ошиновка	10.06.2016 09ч. 10м.	10.06.2016 15ч.05м.
	ТП-215 монтаж концевой муфты	10.06.2016 09ч. 55м.	10.06.2016 13ч.15м.
	ТП-233 РУ-6кВ ячейка МВ Ф-630 в/в испытания оборудования ячейки	10.06.2016 09ч. 35м.	10.06.2016 13ч.15м.
	ТП-126 текущий ремонт	14.06.2016 13ч.36м	14.06.2016 16ч.16м.
	ТП-196 РУ 0,4кВ 2 с.ш. монтаж учета	15.06.2016 10ч.40м.	15.06.2016 11ч.22м.
	РП-8 камера Т-2 замена Тр-ра	16.06.2016 09ч.25м.	16.06.2016 10ч.50м.
	РП-8 РУ 0,4кВ камера Т-1,Т-2 текущий ремонт	16.06.2016 13ч.55м.	16.06.2016 15ч.50м.
	КТП-430 РУ-0,4кВ РУ-6кВ монтаж учета	17.06.2016 09ч.10м	17.06.2016 15ч.55м.
	ТП-5 текущий ремонт	17.06.2016 13ч.40м	17.06.2016 16ч.00м.
	РП-1 РУ-6 кВ яч. ТН-2 текущий ремонт	17.06.2016 09ч.30м	17.06.2016 16ч.17м.
	ТП-40 текущий ремонт	19.06.2016 08ч.50м.	19.06.2016 14ч.45м.
	ТП-155 текущий ремонт	20.06.2016 09ч.15м.	20.06.2016. 11ч.25м.
	ТП-40 камера Т-2 ремонт оборудования	20.06.2016 13ч.55м.	20.06.2016. 14ч.25м.
	РП-2 РУ-10кВ яч. ВВ Ф-261 текущий ремонт	20.06.2016 10ч.00м.	20.06.2016. 16ч.25м.
	РП-2 РУ-10кВ яч. ВВ Ф-269 текущий ремонт	21.06.2016 09ч.05м.	21.06.2016 16ч.14м.
	ТП-56 текущий ремонт	22.06.2016 09ч.05м.	22.06.2016 15ч.20м.
	ТП-400 реконструкция	23.06.2016 09ч.40м.	23.06.2016 15ч.40м.
	РП-7 РУ-6 кВ яч. Ф-629 текущий ремонт	23.06.2016 09ч.15м.	24.06.2016 16ч.00м.
	ТП-192 текущий ремонт	24.06.2016 09ч.32м.	24.06.2016 11ч.20м.
	ТП-242 текущий ремонт	27.06.2016 09ч.40м.	27.06.2016 15ч.55м.
	ТП-225 монтаж УСПД, наладка АСКУЭ	28.06.2016 09ч.38м.	28.06.2016 10ч.55м.
	ТП-62 РУ-10кВ II с.ш. , камера Т-2 текущий ремонт	28.06.2016 09ч.35м.	28.06.2016 11ч.20м.
	РП-2 РУ-10кВ яч. ВВ Ф-264 текущий ремонт	28.06.2016 09ч.10м.	28.06.2016 15ч.35м.
	ТП-244 РУ-10/6кВ ремонт ВН Ф-181	28.06.2016 13ч.35м.	28.06.2016 16ч.00м.
	ТП-213 текущий ремонт	29.06.2016 09ч.30м.	29.06.2016 16ч.05м.
	РП-2 РУ-10кВ яч.ТН-2 ТСН-2 текущий ремонт	29.06.2016 10ч.00м.	29.06.2016 16ч.15м.

	Добавить объект
3	Прочие объекты
3.0
	Добавить объект