Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (ноябрь)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ 10кВ Ф-107 от ТП-63 до ТП-58 обрезка зелёных насождений, ремонт РЛНД и ВЛ	01.11.2016 09ч.10м.	01.11.2016 14ч.55м.
	ВЛ 10кВ Ф-169 от опоры №32/2 до ТП-379 обрезка зелёных насождений, ремонт ВЛ	03.11.2016 09ч.38м.	03.11.2016 13ч.17м.
	ВЛ 10кВ Ф-169 от опоры №32/2 до ТП-379 устранение негабарита ВЛ по ул. Шоссейная	08.11.2016 10ч.20м.	08.11.2016 15ч.50м.
	ВЛ 6кВ Ф-607 монтаж опоры и РЛНД на базе «Водоканал»	09.11.2016 09ч.00м.	09.11.2016 13ч.20м.
	ВЛ 6кВ Ф-607 монтаж провода	14.11.2016 09ч.10м.	14.11.2016 15ч.35м.

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛ 0,4кВ ТП-292 ремонт, перетяжка провода	01.11.2016 14ч.30м.	02.11.2016 10ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-210 ремонт, перетяжка провода	02.11.2016 10ч.05м.	02.11.2016 11ч.40м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-138 ремонт, перетяжка провода обрезка зелёных насождений	02.11.2016 14ч.20м.	02.11.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-6 обрезка зелёных насождений	03.11.2016 04ч.10м.	03.11.2016 15ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-125 монтаж СИП по существующим опорам	07.11.2016 09ч.00м.	07.11.2016 16ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ обрезка зелёных насождений парк «Зелёный остров»	09.11.2016 08ч.40м.	09.11.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ снос дерева по ул.Набережнач 149	09.11.2016 13ч.45м.	09.11.2016 16ч.25м.
	ВЛИ 0,4кВ обрезка зелёных насождений парк «Зелёный остров»	10.11.2016 08ч.30м.	10.11.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-107 замена изолятора	10.11.2016 15ч.00м.	10.11.2016 16ч.27м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-5 ремонт ввода пер.Прохладный 7	10.11.2016 13ч.50м.	10.11.2016 14ч.38м.
	ВЛ 0,4кВ РП-5 ремонт и перетяжка провода по пер. Уневерсальный	11.11.2016 09ч.30м.	11.11.2016 16ч.25м.
	ТП-32 покраска опор, установка светильников пруд «Зелёный остров»	11.11.2016 09ч.00м.	11.11.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-63 монтаж провода по ул. Щорса	14.11.2016 09ч.00м.	14.11.2016 09ч.45м.
	ТП-32 покраска опор, установка светильников пруд «Зелёный остров»	14.11.2016 09ч.00м.	14.11.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-34 монтаж провода, ремонт линии	14.11.2016 10ч.45м.	14.11.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-63 монтаж провода по ул. Щорса	15.11.2016 09ч.35м.	15.11.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-63 демонтаж провода АС по ул. Щорса	16.11.2016 09ч.10м.	16.11.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-245 обрезка зеленых насождений, монтаж опоры по ул. Шоссейная	16.11.2016 09ч.35м.	16.11.2016 16ч.22м.
	ТП-32 парк «Зелёный остров» монтаж СИП	16.11.2016 13ч.50м.	18.11.2016 16ч.13м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-245 монтаж СИП	17.11.2016 14ч.38м.	17.11.2016 16ч.35м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-245 устройство ввода СИП в ВРУ 0,4кВ	18.11.2016 09ч.20м.	18.11.2016 13ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-318 обрезка зеленых насождений	18.11.2016 13ч.50м.	18.11.2016 16ч.25м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-28 монтаж опоры по ул. Советская 182, монтаж трубостойки на ТП-28	18.11.2016 14ч.15м.	18.11.2016 15ч.40м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-67 монтаж подставной опоры по УЛ. Лободина	23.11.2016 10ч.20м.	23.11.2016 11ч.05м.
	ВЛ 0,4кВ УО пр. Ленина ТП-132, РП-2, ТП-67,133 устранение повреждений	23.11.2016 09ч.40м.	23.11.2016 15ч.40м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-233 Ремонт опор,перетяжка СИП	24.11.2016 09ч.35м.	24.11.2016 16ч.25м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-28 монтаж СИП на Советскую 182, устройство ввода в ТП-28	24.11.2016 10ч.20м.	24.11.2016 16ч.35м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-28 монтаж СИП на Советскую 182	25.11.2016 09ч.00м.	25.11.2016 16ч.00м.
	ВЛ 0,4кВ УО ул. Октябрьская ТП-88 устранение повреждений	25.11.2016 09ч.35м.	25.11.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ УО пр. Ленина ТП-132, РП-2 устранение повреждений, замена ламп, обрезка деревьев.	28.11.2016 08ч.50м.	28.11.2016 16ч.30м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-105 замена конструкций под СИП	28.11.2016 09ч.20м.	28.11.2016 10ч.15м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-197 монтаж опоры, расключение потребителей	28.11.2016 09ч.05м.	28.11.2016 16ч.35м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-31 монтаж опор по ул. Набережная 54	28.11.2016 10ч.20м.	28.11.2016 16ч.25м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-16 монтаж опор по ул. Советская	29.11.2016 09ч.20м.	29.11.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ УО пр. Ленина ТП-132 устранение повреждений	29.11.2016 09ч.09м.	29.11.2016 16ч.25м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-16 монтаж СИП по ул. Советская	30.11.2016 08ч.40м.	30.11.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ УО пр. Ленина ТП-132, РП-2 устранение повреждений	30.11.2016 08ч.55м.	30.11.2016 16ч.25м.
	ТП-85 ремонт УО по ул. Октябрьской	30.11.2016 11ч.00м.	30.11.2016 16ч.15м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
	КЛ 10кВ Ф-122 от РП-3 до ТП-235 вынос КЛ, монтаж соеденительных муфт	08.11.2016 09ч.47м.	08.11.2016 15ч.50м.
	РП-3 РУ-10кВ яч. ВВ Ф-122 монтаж концевой муфты	08.11.2016 09ч.40м.	08.11.2016 16ч.10м.
	РП-3 РУ-10кВ яч.ВВ Ф-122 испытание вновь вводимой КЛ до ямы на трассе	08.11.2016 09ч.35м.	08.11.2016 11ч.50м.
	РП-3 РУ-10кВ яч. испытание вновь вводимой КЛ до ТП-280	08.11.2016 15ч.20м.	09.11.2016 16ч.20м.
	КЛ 10кВ Ф-324 от РП-3 до ТП-235 вынос КЛ, монтаж соеденительных муфт	09.11.2016 09ч.57м.	09.11.2016 15ч.32м.
	РП-3 РУ-10кВ яч. ВВ Ф-324 монтаж концевой муфты	09.11.2016 09ч.36м.	09.11.2016 15ч.30м.
	КТП-280 РУ 10кВ яч.ВН Ф-324 монтаж концевой муфты	09.11.2016 09ч.47м.	09.11.2016 15ч.33м.
	КЛ 10кВ Ф-165 от ТП-36 до ПС «Холодмаш» отыскание места повреждения	14.11.2016 09ч.28м.	15.11.2016 11ч.00м.
	КЛ 10кВ Ф-165 от ТП-36 до ПС «Холодмаш» земляные работы, ремонт КЛ	15.11.2016 09ч.05м.	15.11.2016 15ч.50м.
	КЛ 6кВ Ф-613 от ПС «Северная» до РП-1 земляные работы, ремонт КЛ	16.11.2016 09ч.15м.	17.11.2016 15ч.50м.
	ТП-322 РУ 10кВ КЛ 10кВ от ТП-322 до РЛНД испытание отыскание места повреждения	17.11.2016 14ч.40м.	17.11.2016 15ч.10м.
	КЛ 10кВ от ТП-322 до РЛНД ремонт	17.11.2016 14ч.38м.	17.11.2016 15ч.15м.
	КЛ 6кВ Ф-630 от ПС «Северная» до РП-1 земляные работы, ремонт КЛ	18.11.2016 09ч.35м.	18.11.2016 14ч.50м.
	Ремонт КЛ 10кВ от ТП-30 до ТП-263, земельные работы	21.11.2016 11ч.15м.	21.11.2016 16ч.19м.
	Испытание КЛ Ф-605 от ТП-30 до ТП263	22.11.2016 09чю20м.	22.11.2016 11ч.34м.
	Ф-614 КЛ 6 кВ испытание и отыскание места повреждения от ТП-45 до ТП-94	24.11.2016 09ч.45м.	29.11.2016 15ч.50м.
	Ф-614 КЛ 6 кВ от ТП-45 до ТП-93 ремонт КЛ, земляные работы.	24.11.2016 14ч15м.	29.11.2016 15ч.55м.
	ТП-85 камера Т-1 ремонт перемычки, лабораторные испытания	28.11.2016 09ч.40м.	28.11.2016 13ч.35М.
	КЛ 10кВ от ТП-6 до ТП-22 земляные работы, ремонт КЛ	28.11.2016 09ч.45м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
	КЛ 0,4кВ от ВРУ ж/д Красноармейская 63 до ж/д Красноармейская 69 ремонт кабеля №1, земляные работы	01.11.2016 13ч.45м.	01.11.2016 14ч.30м.
	ТП-145 РУ 0,4кВ испытание и отыскание места повреждения на КЛ 0,4кВ выход ж/д Октябрьская 358в	02.11.2016 09ч.55м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-28 до ВРУ 0,4кВ пищеблок интернат ремонт кабеля №1, земляные работы	03.11.2016 09ч.55м.	03.11.2016 11ч.30м.
	КЛ 0,4кВ №1,2 от ТП-427 до ВРУ «Хамер»	13.11.2016 13ч.48м.	15.11.2016 11ч.00м.
	ТП-161 РУ 0,4кВ испытание и отыскание места повреждения на КЛ 0,4кВ выход ж/д Космонавтов 70	29.11.2016 11ч.26м.

2	Добавить объект
2.1	Подстанции
2.1.0	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
2.2	Добавить объект
2.2.0	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)
2.3	Добавить объект
2.3.0	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	КТП-150 текущий ремонт	01.11.2016 09ч.40м.	01.11.2016 11ч.25м.
	ТП-47 РУ 10кВ яч. МВ-21 текущий ремонт	01.11.2016 10ч.00м.	02.11.2016 16ч.05м.
	ТП-128 замена тр-ров тока	02.11.2016 09ч.13м.	02.11.2016 10ч.20м.
	ТП-205 ремонт ВН-53	02.11.2016 10ч.10м.	02.11.2016 11ч.30м.
	КТП-285 текущий ремонт, реконструкция РУ 0,4кВ	03.11.2016 09ч.38м.	03.11.2016 13ч.25м.
	РП-6 РУ 6кВ яч. МВ Ф-664 текущий ремонт	07.11.2016 10ч.20м.	09.11.2016 16ч.20м.
	КТП-36 текущий ремонт	08.11.2016 13ч.42м.	08.11.2016 16ч.10м.
	ТП-149 РУ 0,4кВ замена учета на АЗС «ЛУКОЙЛ»	09.11.2016 09ч.20м.	09.11.2016 11ч.20м.
	ТП-240 РУ 10кВ яч. МВ-110 текущий ремонт	10.11.2016 10ч.00м.	11.11.2016 16ч.15м.
	ТП-265 текущий ремонт	16.11.2016 10ч.00м.	16.11.2016 16ч.00м.
	ТП-62 РУ 10кВ 2 сш , Т-2 текущий ремонт	17.11.2016 09ч.25м.	17.11.2016 13ч.05м.
	РП-2 РУ 10кВ яч. Ф-116 текущий ремонт	21.11.2016 09ч.30м.	21.11.2016 16ч.30м.
	РП-6 РУ 6кВ яч. МВС текущий ремонт	23.11.2016 10ч.20м.	24.11.2016 16ч.25м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-85 монтаж СИП по тролейбусным опорм по ул . Октябрьская.	23.11.2016 14ч.05м.	23.11.2016 16ч.10м.
	КТП-331 монтаж тех. учета АСКУЭ	24.11.2016 13ч.50м.	24.11.2016 14ч.48м.
	ТП-325 РУ 10кВ яч. ВВ — Г-2 текущий ремонт	25.11.2016 09ч.40м.	25.11.2016 16ч.30м.
	ТП-28 текущий ремонт	28.11.2016 09ч.40м.	28.11.2016 16ч.05м.
	РП-3 РУ-10кВ яч. ВВ Ф-317 текущий ремонт	28.11.2016 10ч.27м.	28.11.2016 16ч.25м.
	ТП-28 монтаж учета отходящей линии «Пица-Хат»	28.11.2016 13ч.45м.	28.11.2016 15ч.40м.
	РП-8 РУ 6кВ яч. ВВ Ф-624 текущий ремонт	29.11.2016 09ч.15м.	29.11.2016 16ч.20м.
	ТП-245 текущий ремонт	30.11.2016 09ч.27м.	30.11.2016 16ч.15м.

3	Добавить объект
3.0	Прочие объекты

	Добавить объект