Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (декабрь)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
1.1.3.0	ВЛ-10кВ Ф-314 перенос опор ул. Красногорская опора №69-78	15.12.2016 10ч.35м.	16.12.2016 08ч.30м.
	ВО-10кВ Ф-314 перенос опор	16.12.2016 08ч.55м.	15.16.2016 13ч.40м.

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-62 монтаж СИП по ул.Ворошилова	01.12.2016 09ч.22м.	01.12.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-192 обрезка деревьев	01.12.2016 14ч.10м.	01.12.2016 16ч.12м.
	ВЛ 0,4кВ монтаж СИП по опора Ф-174 от опоры №21 до ТП-245	02.12.2016 09ч.47м.	02.12.2016 15ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-233 монтаж СИП по ул.Международная	03.12.2016 09ч.10м.	03.12.2016 13ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-233 крепление СИП по ул.Международная	05.12.2016 09ч.57м.	05.12.2016 14ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-109 монтаж опоры по ул. Набережная	05.12.2016 09ч.32м.	05.12.2016 13ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-192 обрезка деревьев	05.12.2016 14ч.20м.	05.12.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-31 монтаж укосины по ул. Набережная	05.12.2016 14ч.37м.	05.12.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-103 монтаж СИП по ул. Росковой	06.12.2016 09ч.23м.	06.12.2016 13ч.23м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-217 демонтаж опоры по ул. Ворошилова	06.12.2016 14ч.00м.	06.12.2016 16ч.23м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-109 монтаж СИП по ул. Набережная	07.12.2016 09ч.42м.	07.12.2016 16ч.00м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-83 монтаж СИП по ул. Ленина	08.12.2016 09ч.42м.	08.12.2016 16ч.21м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-83 перетяжка СИП по ул. набережная 54	09.12.2016 09ч.25м.	09.12.2016 16ч.35м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-232 перетяжка провода	12.12.2016 09ч.00м.	12.12.2016 11ч.40м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-232 обрезка деревьев	12.12.2016 09ч.20м.	12.12.2016 13ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-187 обрезка деревьев, ремонт провода	12.12.2016 14ч.00м.	12.12.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от МТП-436 монтаж, демонтаж опоры ул. Ударная	12.12.2016 14ч.00м.	12.12.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-186 замена провода на СИП пер. Кузнечный	13.12.2016 09ч.05м.	13.12.2016 16ч.35м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-53 перенос опоры по ул. Первомайская 74	14.12.2016 09ч.15м.	14.12.2016 11ч.40м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-186 монтаж повторного заземления по пер. Кузнечный	14.12.2016 14ч.40м.	14.12.2016 15ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-197 монтаж контура повторного заземления по ул. Кавказская, Международная	14.12.2016 13ч.50м.	14.12.2016 14ч.40м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-164 ремонт спусков повторного заземления на опорах №25,33,29. Ремонт провода АС по ул. Рыночная	14.12.2016 15ч.00м.	14.12.2016 16ч.40м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-102 обрезка деревьев	16.12.2016 09ч.52м.	16.12.2016 16ч.20м.
	Отключение дебиторов ВЛ-0,4кВ	16.12.2016 09ч.00м.	16.12.2016 09ч.30м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-120 монтаж провода СИП ул. Ударная	19.12.2016 09ч.30м.	19.12.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ КТП-400 обрезка деревьев по выходам, вывозка обрезков	19.12.2016 13ч.51м.	19.12.2016 16ч.10м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-275 обрезка деревьев по выходам, вывозка обрезков	19.12.2016 10ч.05м.	19.12.2016 13ч.50м.
	ВЛ 0,4кВ от МТП-436 монтаж СИП	21.12.2016 09ч.15м.	21.12.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-178 обрезка деревьев по выходам, вывозка обрезков	23.12.2016 09ч.30м.	23.12.2016 16ч.35м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-5 установка светильника по ул. Халтурина	26.12.2016 09ч.08м.	26.12.2016 10ч.40м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-120 обрезка деревьев по выходам, вывозка обрезков, ремонт перетяжка провода	26.12.2016 09ч.35м.	26.12.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-241 Ремонт и перетяжка провода ул. Балахонова №60	27.12.2016 09ч.45м.	27.12.2016 13ч.30м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-34 обрезка деревьев по выходам, вывозка обрезков	27.12.2016 14ч.15м.	27.12.2016 16ч.30м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-105 перетяжка провода СИП ул. Вокзальная, пер. Суворова	28.12.2016 09ч.30м.	28.12.2016 13ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-85, 42 ремонт УО ул. Октябрьская	28.12.2016 09ч.00м.	28.12.2016 16ч.17м.
	Отключение и подключение потребителей на ВЛ-0,4кВ от ТП-120, 195, 88, 174, 61.	28.12.2016 09ч.10м.	28.12.2016 16ч.50м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-32 устройство зануления металических опор парк «Зеленый остров»	28.12.2016 13ч.50м.	28.12.2016 16ч.00м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-235, РП-3 ремонт светильников	29.12.2016 09ч.10м.	29.12.2016 16ч.20м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
1.2.3.0	ТП-85 РУ 6кВ камера Т-2 ремонт перемычки на Т-2	01.12.2016 10ч.45м.	01.12.2016 15ч.35м.
	РП-5 КЛ-10кВ Ф-221 испытание, отыскание места повреждения от ПС «Холодмаш» до РП-5	12.12.2016 14ч.13м.	15.12.2016 15ч.00м.
	КЛ-10кВ Ф-221 земляные работы, ремонт КЛ от ПС «Холодмаш» до РП-5	13.12.2016 09ч.20м.	15.12.2016 15ч.57м.
	КЛ-6кВ Ф-613 от РП-1 до ПС «Северная» испытание, отыскание места повреждения	19.12.2016 22ч.44м.	21.12.2016 15ч.50м.
	КЛ-6кВ Ф-613 от РП-1 до ПС «Северная» земляные работы, ремонт КЛ.	20.12.2016 09ч.06м.	21.12.2016 16ч.20м.
	КЛ-6кВ Ф-630 от ТП-233 до ПС «Северная» испытание, отыскание места повреждения	20.12.2016 09ч.45м.	20.12.2016 16ч.50м.
	КЛ-6кВ Ф-630 от ТП-233 до ПС «Северная» земляные работы, ремонт КЛ.	20.12.2016 14ч.27м.	20.12.2016 19ч.05м.
	КЛ-6кВ Ф-613 от РП-1 до ПС «Северная» земляные работы, ремонт КЛ.	29.12.2016 15ч.20м.	30.12.2016 15ч.20м.
	КЛ-6кВ Ф-613 от РП-1 до ПС «Северная» испытание, отыскание места повреждения	28.12.2016 09ч.00м.	30.12.2016 15ч.10м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
	КЛ 0,4кВ от ТП-161 до ВРУ ж/д Космонавтов №70 земляные работы, ремонт КЛ	02.12.2016 09ч.20м.	02.12.2016 15ч.15м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-74 до ВРУ ж/д Крупская 73 лабораторные испытания,	05.12.2016 10ч.12м.	13.12.2016 16ч.10м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-145 до ВРУ ж/д Октябрьская 358б земляные работы, ремонт КЛ	06.12.2016 09ч.50м.	07.12.2016 16ч.05м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-74 до ВРУ ж/д Крупская 73, земляные работы, ремонт КЛ	06.12.2016 09ч.25м.	13.12.2016 165ч.45м.
	КЛ 0,4кВ от ТП-262 до ВРУ Космонавтов 49 отыскание места повреждения	21.12.2016 10ч.48м.

2	Добавить объект
2.1	Подстанции
2.1.0	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
2.2	Добавить объект
2.2.0	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)
2.3	Добавить объект
2.3.0	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	ТП-22 РУ 10кВ ремонт ВН-6	01.12.2016 10ч.10м.	01.12.2016 12ч.12м.
	ТП-147 текущий ремонт	01.12.2016 13ч.50м.	01.12.2016 16ч.05м.
	ТП-171 РУ 0,4кВ 1 СШ замена учета кафе «Принц»	02.12.2016 09ч.22м.	02.12.2016 10ч.55м.
	ТП-245 ремонт Т-1	05.12.2016 10ч.03м.	05.12.2016 14ч.35м.
	ТП-109 РУ 0,4кВ монтаж учета	08.12.2016 14ч.32м.	08.12.2016 15ч.43м.
	РП-8 РУ-6кВ ячейка ТСН-1 монтаж цепей учета	13.12.2016 09ч.15м.	13.12.2016 15ч.05м.
	РП-3 РУ-10кВ 1 СШ ячейка №4 демонтаж оборудования, монтаж ВВ, наладка РЗ	13.12.2016 10ч.00м.	29.12.2016 16ч.20м.
	КТП-371 монтаж, демонтаж, в\в испытания	19.12.2016 09ч.47м.	19.12.2016 16ч.06м.
	РП-8 РУ-6кВ яч. ВВ Ф-870 текущий ремонт	23.12.2016 09ч.10м.	23.12.2016 16ч.25м.
	ТП-16 ремонт Т-2	30.12.2016 09ч.30м.	30.12.2016 13ч.10м.

3	Добавить объект
3.0	Прочие объекты

	Добавить объект