#### Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за март 2026 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ
1	09.03.26	10ч.41м.	09.03.26	11ч.45м.	Ф-614	Не выявленные причины Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы
2	16.03.26	11ч.50м.	16.03.26	12ч.17м.	Ф-621 Ф-173	Производство несанкционированных работ в охранных эонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие	Поврежденный участок выведен из схемы