#### Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за июнь 2026 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ
1	05.06.26	05ч.36м.	05.06.26	06ч.36м.	Ф-601	КЛ 6 кВ Ф-601 от РП-6 до РП-9. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы
2	07.06.26	15ч.43м.	07.06.26	16ч.32м.	Ф-169	КЛ 10 кВ Ф-169 от ТП-108 до ВЛ-10кВ. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы
3	11.06.26	14ч.45м.	11.06.26	14ч.50м.	Ф-116	КЛ 10 кВ Ф-116 от РП-2 до ВЛ-10кВ. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы
4	19.06.26	17ч.05м.	19.06.26	20ч.20м.	Ф-169	КЛ 10 кВ Ф-169 от ТП-450 до ВЛ-10кВ опора №44 . Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.. Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы