Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений
  АО «Распределительная сетевая компания»
 за первый квартал 2026 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель / ность простоя, часов	недоотпуск электроэнергии, / кВт*ч
1	Ф-407	09.01.2026 11ч.55м.	Повреждение оборудования ТП-436. Нарушение электрической изоляции	0,64	600
2	Ф-115	22.01.2026 11ч.40м.	Не выявленные причины Нарушение электрической изоляции	1,68	1767
3	Ф-103	22.01.2026 11ч.45м.	Не выявленные причины Нарушение электрической изоляции	1,5	1112
4	Ф-269	12.02.2026 09ч.34м.	Не выявленные причины Нарушение электрической изоляции	0,42	420
5	Ф-125	14.02.2026 17ч.45м.	Не выявленные причины Нарушение электрической изоляции	1,92	2,138
6	Ф-614	09.03.2026 10ч.41м.	Не выявленные причины Нарушение электрической изоляции	1,116	1,190
7	Ф-621, Ф-173	16.03.2026	Производство несанкционированных работ в охранных эонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие	0,45	1,076

,